政府采购招标书

招标编号：QDGP201302006GK

启东市消防大队

启东市政府采购与招投标交易所

二〇一三年三月十五日

招标文件目录

一、招 标 函；二、招标货物数量及配置要求；三、招标项目要求；四、投标方须知；五、附件。

第一部分  招 标 函

启东市政府采购与招投标交易所受启东市消防大队委托，根据启东市政府采购管理的有关规定，就政府采购执行通知书（启财采字〔2013〕5号）中的启东市消防大队应急救援大队装备器材进行公开招标，欢迎具备相应资质的供应商前来参与。

本项目3月1日发布的公开招标文件作废，以本次发布的为准。

- 招标文件编号： QDGP201302006GK

- 采购人：启东市消防大队

联 系 人:  潘章贵

联系电话: 15996556018

三、招标货物及配置要求：具体内容详见招标书，项目财政预算金额为140万元人民币。

四、交货地点：　由招标人指定的交货地点。

五、资质要求

供应商除必须具备《政府采购法》第22条所规定的条件外，还须具备如下条件：

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

（2）供应商所提供产品需通过公安部消防产品合格评定中心检测（提供质检报告复印件并加盖公章）。

（3）具有产品生产或经营企业许可证。

（4）提供所供产品售后服务、质保承诺书。

六、获取招标文件方法：供应商可自行从网络下载(下载网址: www.qdztb.com)。

联系电话：0513-83340291，0513-83305446

传    真：0513-83305446

七、七、投标时间及截止时间：

投标时间：2013年 4月7 日上午9：00—9：30（北京时间）

截止时间：2013年 4月 7日上午9：30（北京时间）

八、开标时间：2013年 4月 7 日上午9：30（北京时间）

九、开标地点：启东市政府采购与招投标交易所（启东市汇龙镇人民中路683号建筑业大厦三楼开标室2，具体地点详见交易所当日开标通知）

第二部分 招标货物数量、配置要求

表一：救援队基本防护装备配备

| 序号 | 装备名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防手套 | 灭火救援作业时的手部及腕部防护。其技术性能应符合GA7的要求。 | 135 |  |
| 2 | 正压式消防空气呼吸器 | 欧标认证同，通过严格的EN137-2006自给式空气呼吸器标准。产品的简易设计及合理布局在研发中严格考虑到中国大范围使用者对呼吸器的使用工作习惯及工作场合。轻便设计方便活动和长时间工作要求。可选配置以满足客户对他救及通讯功能的需求。标准配备PANO全面罩。 | 21 | 投标时必须随带样品。 |
| 3 | 佩戴式防爆照明灯 | 消防员单人作业用于防爆照明。 | 10 |  |
| 4 | 多功能消防腰斧 | 破拆和自救，具有锯、砍、砸、剪、撬等多种功能。 | 31 |  |
| 5 | 消防员隔热防护服 | 火灾现场靠近火焰区的强热辐射现场的全身防护。 | 2 | 投标时必须随带样品。 |
| 6 | 抢险救援服 | 地震、建筑倒塌、交通事故等现场抢险救援作业时的身体防护。 | 70 | 投标时必须随带样品。 |
| 7 | 抢险救援手套 | 地震、建筑倒塌、交通事故作业时的手部防护。 | 30 |  |
| 8 | 抢险救援靴 | 地震、建筑倒塌、交通事故等现场抢险救援作业时足部及踝部防护。 | 10 |  |
| 9 | 防蜂服 | 采用阻燃处理的聚氯乙烯材料研制而成。由不锈钢网状头罩、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。 1、面料的强力性能： 拉伸强度：经纬向≥450N/5cm 耐撕裂强度：≥32N 2、面罩材料：不锈钢丝网。 3、防化靴性能： 靴底电绝缘性能：≥5000V 靴底耐穿刺性能：≥1500N | 2 | 投标时必须随带样品。 |
| 10 | 电绝缘服装 | 符合Q/XFZB003-2008《电绝缘服》标准。用于高电压带电危险场所作业时的全身防护，采用锦丝涂复织物的材料制成。耐高压、绝缘、阻燃，防酸、碱性能亦佳，主要用于消防员带电作业时的身体保护。 | 2 | 投标时必须随带样品。 |
| 11 | 防静电内衣 | 符合Q/XFZB 019-2007《防静电内衣》标准要求。 密度（根/10㎝）：经≥650，纬≥350； 尺寸变化率：≥-2.0％； 断裂强力：≥390N； 撕破强力：≥10N； 染色牢度级：耐洗、变色≥4； 起毛起球级：≥4； 电学性能： 二级：摩擦带电电荷密度μc/㎡：＜3，摩擦带电电压V＜1000； | 10 |  |
| 12 | 消防通用安全绳 | 12MM静力绳（通用安全绳），用于救援，提升，下降，拖拽等情况，符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求 | 5 |  |
| 13 | 消防Ⅲ型安全吊带 | 消防员救援作业。其技术性能应符合GA494的要求。 | 9 |  |

表2 救援队基本救援装备配备

| 序号 | 装备 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子气象仪 | 可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风速、风力、湿球温度计等。显示不低于250组历史数据，并以图表模式显示。 风速:1.1-20m/s；温度:-20℃～+50℃ 露点:0~50；湿度:0-100%RH 环境气压:400~1100 hPa | 1台 | 投标时必须随带样品。 |
| 2 | 漏电探测仪 | 可鉴别电源断路或短路。无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。 探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz | 3台 |  |
| 3 | 闪光警示灯 | 符合国家消防有关标准 | 3个 |  |
| 4 | 锥形事故标志 | 符合国家消防有关标准 | 10个 |  |
| 5 | 手持扩音器 | 用于灾害事故现场指挥。功率大于10W，同时应具备警报功能。 | 2台 |  |
| 6 | 伤员固定抬板 | 高强度塑料材料制成并经防污处理，避免伤员劲椎、胸椎及腰椎再次受到伤害。 担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬；适合山地、水域、楼梯以及狭小地带等各种恶劣环境抢救。可以承重400磅的负荷，从4米高度自由落体不破裂，在水中不下沉。 | 2个 |  |
| 7 | 多功能担架 | 用于灾害事故现场救援。可垂直或水平吊运，水平抬运，在光滑地面拖拉。 | 1件 |  |
| 8 | 球形起重气垫 | 用于交通事故、房屋倒塌救援事故现场救援。具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能，起重重量大于30t，荷兰救援科技。 | 1套 |  |
| 9 | 多功能挠钩 | 用于消防灭火、救援，10种功能头，2个加长杆，能够自由组合。可装功能头材质为钢质，加长杆为环氧树脂管。功能头消防锹、消防爪耙、消防木榔头、消防斧、链刀锯、剪刀组件、双爪钩耙、单爪挠钩、双爪无头挠钩、双爪挠钩组成，杆部为三节，可组装加长。 | 2套 |  |
| 10 | 多功能刀具 | 材质：高碳不锈钢 功能：1、尖嘴钳2、标准工具钳3、钢丝钳4、开罐器、开瓶器5、齿刃刀6、锥刀 7、锯子8、主刀9、小一字起子 10、附件连接器11、剪12、菲利普十字1-3#、7毫米、5毫米、3毫米一字起子、6毫米、4毫米、3毫米六角型起子 | 4件 |  |
| 11 | 等离子切割机 | 产品使用时周围的气温需在-10℃到+40℃之间，如果本产品在使用前在室温为零上的房间内超过3个小时，可以在气温最低为-30℃的环境下工作。 输入电压，伏特。V：100-253 输入频率，赫兹，HZ：50-60 额定功率 瓦特 W：3500 机箱重量，公斤 KG：0。9 | 1台 |  |
| 12 | 金属堵漏套管 | 用于各种金属管道裂缝的密封堵漏。 | 1套 | 投标时必须随带样品。 |
| 13 | 外封式堵漏袋（2种） | 由高强度橡胶和增强材料复合制成，适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞。具有耐化学腐蚀、耐油性好，耐热性能稳定、抗老化等显著特点。 工作压力：0.17—0.3MPa 系统压力：0.3MPa；环境温度：-30℃—+60℃；充气时间：≤60s 背压：≤0.2MPa；堵漏包最大工作压力：≤0.4MPa 脚踏气泵最大工作压力：0.5Mpa 装置总重量：≤10.5kg；堵漏包厚度：12m 适用封堵范围： 直径不大于2.5m的罐状容器，裂缝长度小于240mm的容器 堵漏包规格（mm） 大：303×303×12 中：226×226×12 小：150×150×12 | 1套 |  |
| 14 | 手动隔膜抽吸泵 | 手动驱动，用于输转有毒、有害液体。一般排液量3t/h，最大吸入颗粒10mm。安全防爆。 | 1台 |  |
| 15 | 吸附垫 | 用于小范围内的吸附酸、碱和其他腐蚀性液体。 | 1箱 |  |
| 16 | 集污袋 | 用于装载有害液体。 | 1套 |  |
| 17 | 单人洗消帐篷 | 用于防护服以及救援人员的洗消和清洁使用 | 1套 |  |
| 18 | 消防用荧光棒 | 用于黑暗或烟雾环境中照明和标识使用。 | 20个 |  |
| 19 | 手持防爆电台 | 爆炸危险环境下抢险救援作业时的通信联络。 | 2个 | 投标时必须随带样品。 |
| 20 | 扬声器 | 抢险救援作业时的通信指挥，扩音量不少于90分贝 | 1台 |  |
| 21 | 水带 | 65-16型水带（20米/盘）快速接口 | 50盘 |  |

表3 危险化学品事故救援装备

| 序号 | 装备 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防过滤式综合防毒面具 | 开放空间有毒环境中作业时的呼吸保护。 | 60 | 投标时必须随带样品。 |
| 2 | 电子酸碱测试仪 | 可以测量受污染区域内液体的酸碱值、电压、PH电极钭率。 | 1套 |  |
| 3 | 排污泵 | 出口直径：25 mm 马达功率：0.48 Kw 转 数：3000 r/min 电缆长度：5 M 尺 寸：196×196×316 mm 重 量：12 kg | 1 |  |
| 4 | 强酸、碱洗消器 | 强酸碱洗消器，便携式操作，使用简便。可用于应急清洗眼部及皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的氧化汽液体可同时清洗酸性或碱性物质，药液无失效期并可重新装填使用。 | 1具 |  |
| 5 | 强酸、碱清洗剂 | 可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的清洗药液体可同时清洗酸性或碱性物质，药液无失效期。 。 | 5瓶 |  |
| 6 | 移动式细水雾装置 | 用于灾害现场灭火或洗消 | 1具 |  |
| 7 | 围油栏 | 陆地及水面，防止油类及污水蔓延，防腐材料制成。充气、充水两用型，200米。 | 1组 |  |
| 8 | 公众洗消站 | 对收到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消，也可以做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等。帐篷展开面积30㎡以上。配有电动充、排气泵，洗消供水泵，洗消排污泵，洗消水加热器，暖风发生器，温控仪，洗消喷淋器，洗消液均混罐，洗消喷枪，移动式高压洗消泵（含喷枪），密闭式公众洗消帐篷，洗消废水回收袋等设备。 | 1套 |  |

表4：交通事故救援装备

| 序号 | 装备 名称 | 主要用途或技术性能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生命探测仪 | 需穿透钢筋混凝土墙、钢板、木版、水等介质。 生命探测仪在空阔地带探测水平距离不低于500m，在水面探测水平距离不低于1000m，穿透土堆的厚度不小于80m。 当侦测到活人心脏所发出超低频电波产生之电场后，侦测杆应自动锁定此电场，人体移动时，侦测杆也会跟着移动。 白天不需要任何电源，晚上用雷射光点提供操作者寻找侦测杆方向。 规格： 电源：9伏特直流充电电池； 雷射：红色对眼睛安全，经美国食品及药物管理局3A(少于5千分之一瓦物)； 环境： 操作温度：-40℃～+85℃（-40℉～+185℉）； 储存温度：-40℃～+85℃（-40℉～+185℉）； 2.雷射模块最有效使用效能 操作温度：-10℃～+45℃（-40℉～+113℉）； 储存温度：-40℃～+85℃（-40℉～+185℉）； | 1台 | 投标时必须随带样品。 |
| 2 | 视频探测仪 | 用于建筑倒塌等灾害现场搜寻人员。带红外照明功能，摄像头配备360度软管； | 1台 | 投标时必须随带样品。 |
| 3 | 毁锁器 | 便携式无伤开锁器，采用先进的锁芯破坏技术，功能实用，操作简单，能在不破坏防盗门体的情况下仅用几分钟即可快速有效地将锁芯破坏并拆除，拨开锁舌，从而将门打开。该器具配合辅助工具能够打开常见的各种门锁 | 1台 | 投标时必须随带样品。 |
| 4 | 组合式液压切、割、破碎工具组 | 用于灾害事故现场破拆作业，由液压动力源、切割链锯、切割圆盘锯、破碎镐等组成，具有切、割、破碎等功能。动力站-香港汇来、液压破碎镐-日本丸善、液压圆盘锯-胡斯华纳、液压链锯ICS、压力水箱-胡斯华纳 | 1套 | 投标时必须随带样品。 |
| 5 | 冲击钻 | 用于事故现场破拆。 | 1台 | 投标时必须随带样品。 |
| 6 | 凿岩机 | 用于事故现场对建筑物进行破拆。 | 1台 | 投标时必须随带样品。 |
| 7 | 乙炔切割器 | 由乙炔气瓶、氧气瓶、压力调节器、切割器等组成，可对一些重型金属组件（如船舶金属板壁）进行切割。 | 1台 | 投标时必须随带样品。 |
| 8 | 敛尸袋 | 对遇难人员尸体的包裹和搬运 | 20个 |  |

表5 水上事故救援装备

| 序号 | 装备 名称 | 主要用途或技术性能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救生衣 | 水上救援作业时防止溺水。 | 20 |  |
| 2 | 潜水装具 | 水下救援作业时的专用防护。 | 2 | 投标时必须随带样品。 |
| 3 | 水面漂浮救生绳 | 用于水面救援。可漂浮于水面，标识明显，固定间隔处有绳节，不吸水，长度100米。 | 2 |  |
| 4 | 机动橡皮舟 | 用于水面救援船体由防老化、防紫外线材料制成。发动机功率不小于40kW，承载力不小于6-10人。（雅马哈、本田发动机） | 1 |  |
| 5 | 救生抛投器 | 用于远距离抛投救生绳和救生圈，陆用型抛投距离不低于60m，水用型不低于40m。 | 1 |  |
| 6 | 水下通信装具 | 用于水下作业语音、视频通信 | 1 |  |

注：投标时投标人必须提供1.正压式消防空气呼吸器2.消防员隔热防护服3.抢险救援服4.防蜂服5.电绝缘服装6.电子气象仪7.金属堵漏套管8.手持防爆电台9.消防过滤式综合防毒面具10.生命探测仪11.视频探测仪12.毁锁器13.组合式液压切、割、破碎工具组14.冲击钻15.凿岩机16.乙炔切割器17.潜水装具需符合采购需求的评审测试 (样品和投标人根据招标文件要求一并递交)。中标人的样品封样存放在启东市消防大队。

第三部分  招标项目要求

1．在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

2．供应商提供合格产品，随机资料及相关软件资源，如涉及进口货物需提供相关证明材料。

3．所有投标货物保修期及范围均按供应商承诺执行（供应商承诺的质保期及范围不得低于国家规定的保修期及范围）。

4．保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交单位应无条件给予全套更新或退货。

5．在保修期（或免费维护期）内，中标人在接到用户单位电话通知后，在24小时内负责修复。如需更换设备或送修，必须在48小时内提供备用设备，并在7个工作日内负责维修完毕。

6．供应商的竞谈相应文件自开标后30天内有效，采购合同由用户单位与成交人签订，经启东市政府采购与招投标交易所见证后生效。

7．验收：交货时由用户单位验收并签发验收单。

8．交货地点：用户单位指定地点。

9．交货时间：合同签订后60内交货完毕。

10．付款方式：货物验收合格后的一个月内付款90%，余款作为质保金在服务期满后一个月内付清。

11．供应商必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

12．约定事项：在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以南通市质量技术监督局鉴定结果为准。

第四部分　投标方须知

一、招标文件的阅读

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标人对招标文件有疑问或异议的，以书面形式向招标人提出。

二、招标文件的修改

1．招标人可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并以书面的形式通知所有已获取招标文件的投标人。

2．补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3．若招标人认为需要推迟投标截止日期和开标日期，将把此变更通知所有招标文件的收受人。

三、投标文件应包括下列内容：

1．投标授权书（法定代表人参加投标的除外）；

2．投标书；

3．投标报价（加盖单位公章。）

4．企业营业执照复印件（加盖单位公章，且在投标时须提供原件备查）。

5.填报供货一览表，提供相关货物的品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和相关图片（参照附表2）。

6. 针对本项目货物的服务及质量等承诺函。

四、投标文件的签署

1．投标文件均需用A4纸打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2．投标文件应加盖骑缝章，投标文件封面和报价部分必须盖章。

3．投标文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由投标人加盖投标人的印章。

五、投标文件的提交

1．投标文件为1份正本4份副本。

2．招标人不接收投标人邮寄投标文件。

3．投标人应在密封袋上标明：招标人名称、招标项目名称、投标人名称。

4．所有投标文件的密封袋(包括内层、外层)封口处均应加盖投标人印章。

5．如果投标人未按上述要求密封及加写标记，将作无效投标文件处理。

六、投标文件提交的截止时间

1．投标人应于招标文件中规定的投标截止时间前将投标文件送至指定的投标地点。

2．到投标截止时间止，收到的投标文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织招标。

3．招标人推迟投标截止时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

七、投标文件的修改和撤回

1．如果投标人提出修改或撤标要求，在投标截止时间前书面送达招标人，招标人可以予以接受，但不退还投标文件；

2．投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时在封套上标明“修改投标文件”和“开标时启封”字样；

八、迟交的投标文件

在规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒收。

九、投标保证金

1．投标人向启东市政府采购与招投标交易所交纳人民币28000万元的投标保证金。

2．投标保证金应以汇票形式提交，并于规定的投标截止时间前交至启东市政府采购与招投标交易所——信息科。

收款单位：启东市财政局

汇票账号：89288015201110000066-1420

开户行：江苏银行启东支行

（请勿以电汇、现金等其他方式提供保证金，否则以无效报价处理。）

3．投标人在投标时提供虚假资料的，经查证核实后投标人所交的投标保证金将不予退还。

4．投标人用虚假资料获得中标资格，经查实取消中标资格，其投标保证金将不予退还。

5．投标人在投标截止时间后，要求撤销投标的，投标保证金将不予退还。

6．未中标的投标人的投标保证金将按规定予以退还（不计息）。

十、投标文件的无效情形

开标时，出现下列情形之一的，投标文件应当作为无效文件：

1．投标文件未按照招标文件的要求进行制作或密封的；

2．投标文件未按规定加盖投标人印章，投标报价部分未盖章的；

3．投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

4．投标人未按规定时间、数额及形式提交投标保证金；

5．投标报价超过140万元（含140万元）的；

6．其他没有实质性响应招标文件的情形。

十一、各投标人应严格按照本标书中招标货物说明及招标项目要求中的规定要求，所投产品必须确保产品规格符合标书要求、产品质量合格。

十二、被确定为中标的投标人，其投标保证金转为履约保证金，在中标方完全履行合同供货义务并验收合格后一个月内返还(履约期间不计息)。

十三、中标人向启东市政府采购与招投标交易所按中标价0.4％交纳中标服务费。

十四、投标人在本次招标中所承诺实施的售后服务、付款等其它优惠条件，可在投标书中一并申明。

十五、报价中含运输、安装、调试、税金、售后服务及中标服务费等所有相关费用。

十六、投标书必须按照要求制作，投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

十七、评标原则

开标后，评标委员会对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查，凡不符合有关规定或不响应文件要求的投标书将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件将按评标标准要求进行分析评议。具体方法如下：

1．评标委员会对每一个投标文件进行比较。

2．对各投标人所投产品的技术性能进行比较。

3．招标人将组织审查投标文件是否完整、是否有计算错误、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准；若发现文字大写表示的数据与数字表示有差别，则以文字大写表示的数据为准。

十八、评标方法:符合采购需求的最低价候选为中标候选人。

十九、其他注意事项

1．在投标开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2．评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

3．在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，招标人有权中止评标。

4．授予合同

⑴中标通知

中标公示期满并投标人对中标结果无异议，将直接向中标人签发《中标通知书》，《中标通知书》为签订合同的依据。

⑵签订合同

①招标文件、中标人的投标文件及澄清文件、中标通知书等均为签订合同的依据。

②中标人按《中标通知书》规定的期限内与招标人签订合同。

5.中标人因自身原因不能订立或履行政府采购合同的，取消其中标资格，没收投标保证金、记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

第五部分　附件

（一） 投标书

启东市政府采购与招投标交易所：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 QDGP201302006GK项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要选择最低价的投标。

6．我方的投标书自开标后30天内有效。

7．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名：　　　　　　　　职务：

投标单位名称：（加盖单位公章）

日期：        年     月      日

（二）法 定 代 表 人 授 权 书

启东市政府采购与招投标交易所：

（公司名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址                          特授权          代表我公司全权办理针对                    项目的招标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自竞谈开始至合同履行完毕止。

被授权人（签字）：    性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

报价单位（盖章）：

年     月    日

（三）报价样表

| 序号 | 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援大队器材装备采购 |  |

注： 附上报价明细供货一览表，并盖上投标单位公章。

投标单位 签字盖章

投标日期：

# 附表1：

# 供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 编号 | 货物名称 | 品 牌 型 号 | 产地 | 质保期 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：

| 设备 说明 | 设备名称 | 产地 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材 组成 |  |  |  |  |  |  |
| 详细 参数 |  |  |  |  |  |  |
| 图片 |  |  |  |  |  |  |